第１号様式（共用給水装置に係る給水加入金等取扱要領）

誓　　約　　書

年　　月　　日

北名古屋水道企業団　企業長　様

住　所

申請者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印

T E L

| 装置場所及び建物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| メーター設置数 ※1 | φ13 個 | φ20 個 |  |

※1　メーター設置数とは、親メーターを通過した後の各戸の水道水を計測するために設置されたメーターの数を指します。

貴企業団へ中高層集合住宅の各戸検針、集金等における普通式検針方式を申請するにあたり、下記事項について一切異議申し立てしないことを誓約いたします。

記

１　メーター等設置条件

- メーターは、原則各戸のパイプシャフト内に設置します。各戸の室内には設置しません。

- メーターは、床面から1ｍ以下の高さで水平に設置します。

- メーター部分の配管は、原則パイプシャフトの扉面に平行とします。

- 配管を固定するために支持金具を取り付けるなど振れ止めを行います。

- メーター前後には、計量（検針）に影響を及ぼすような器具を設置しません。

- パイプシャフト内では、他の配管、機器などにより検針及びメーターの取替に支障がないようにします。

- パイプシャフト内の底面は、廊下側に水勾配を施すなど外部への排水に支障を来たさない構造とします。

- 凍結防止カバーを設置します。容易に脱着でき、計量（検針）に支障を及ぼさないようにします。

- パイプシャフトの扉の施錠を要する場合は、水道企業団指定の鍵とします。

- メーターは極力パイプシャフト開口部の中央付近に設置します。

- パイプシャフト開口部の寸法及び必要な空間は、水道企業団指定の「メーター標準設置図」を基本とします。

- パイプシャフトを築造しない場合においても、上記の要件を満たすようにします。

２　管理区分及び管理上の条件

- 水道企業団が実施するメーター取替作業に協力します。

- メーター取替を行う際に発生する水漏れの排水が万全であるように管理します。

- メーターの凍結防止用カバーが劣化した場合は、速やかに取り替えます。

- メーターが凍結により破損した場合には、その損害額を弁償します。

- 前項で破損した水により建物に損害が発生した場合は、その責任を負います。

- 止水栓及びメーター付近で漏水等が発生した場合は、速やかに修繕します。

- 家屋の解体等にてメーターを紛失した場合は、その損害額を弁償します。

- その他管理上の問題点が生じた場合は、水道企業団担当の指示により速やかに改善します。

第１号様式（第３条関係）

中高層集合住宅の各戸検針、集金等に関する申請書

令和　　年　　月　　日

北名古屋水道企業団

企　　業　　長　　様

住　所

申請者

氏　名

下記集合住宅について、各戸検針及び集金の取扱い適用を申請いたします。

記

| 装 置 場 所 |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 検 針 方 式 | 普通式検針 ・ 集中式検針 ・ 改造普通式検針※１ |
| 構造及び戸数 | 鉄骨・鉄筋 階建 棟 戸 (共用 個) |
| メーター設置数 | 住宅用 φ１３mm 個、φ２０mm 個 共 用 φ１３mm 個、φ２０mm 個 |
| 受 水 槽 | 箇所、容量 ㎥ |
| 高 架 水 槽 | 箇所、容量 ㎥ |
| 遠隔指示式 メーター※２ | 製造名 型 式 |
| 備 考 | 適用希望年月日 令和 年 月 日 |

※１　集中式検針から普通式検針へ改造するもの

※２　普通式検針にあっては記入不要

第２号様式（第３条関係）

中高層集合住宅施錠装置の解除方法（解除方法の変更）届出書

令和　　年　　月　　日

北名古屋水道企業団

企　　業　　長　　様

住　所

届出者

氏　名

中高層集合住宅の各戸検針、集金等に関する事務取扱要綱第３条の規定に基づき、次の住宅に係る施錠装置の解除方法（解除方法の変更）について届け出します。

| 装 置 場 所 |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 解 除 方 法 | （該当する項目を○で囲み必要事項を記入してください。） １ ＩＤ(暗証)番号 ２ キーボックス番号 ３ 連絡責任者が対応 ・常駐者 ・巡回者（巡回の回数、方法等） ・その他 ４ 居住者が対応 棟 号室 Tel ５ 管理人が対応 Tel ６ その他 |

第４号様式（第７条関係）

中高層集合住宅使用開始届

令和　　年　　月　　日

北名古屋水道企業団

企　　業　　長　　様

住　所

届出者

氏　名

下記のとおり使用を開始しましたので届け出します。

記

| 装 置 場 所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |
| 使 用 開 始 日 |  | 令和 年 月 日 |
| 水道使用戸数 |  | 棟 戸 (共用 個) |
| メーター口径 | φ１３mm 個、φ２０mm 個 |  |

第５号様式（第７条関係）

中高層集合住宅水道管理人選定届

令和　　年　　月　　日

北名古屋水道企業団

企　　業　　長　　様

住　所

届出者

氏　名

下記のとおり水道管理人を選定、変更しましたので届け出します。

記

| 装 置 場 所 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 |  |  |
| 水道管理人 | 住 所 | （電話 ） |
|  | 氏 名 |  |
| 旧水道管理人 |  |  |

第６号様式（第７条関係）

中高層集合住宅使用者名簿

名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既設下水道（　有　・　無　）

棟	令和　　年　　月　　日

| 室番号 | ﾌﾘｶﾞﾅ 使用者氏名 電話番号(共用→普通式のみ記入) | ﾒｰﾀｰ番号 | 検定期限 | ﾒｰﾀｰ指示数 (取付指示数) | 引揚指示数 (改造普通式のみ記入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |
|  | TEL( ) － |  |  |  |  |

注）メーター指示数は、　　月　　日現在とする